СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МАККАВЕЕВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

6 июня  2014  года                                                № 102

«Об утверждении Производственной программы на услуги теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения по ООО УК «Азау» на 2015 год»

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации № 188 -ФЗ от 20.12.2004 года, Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет сельского поселения «Маккавеевское» решил:

- Утвердить Производственную программу на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по ООО УК «Азау» на 2015 год

(Приложение № 1)

- Опубликовать настоящее решение и Программу в газете «Ингода» и на официальном сайте Интернета администрации сельского поселения «Маккавеевское».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского поселения «Маккавеевское».

Глава сельского

поселения

«Маккавеевское»                                                   Т.А. Журавлева.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К решению Совета депутатов

сельского поселения

«Маккавеевское»

От 31 марта 2014 года № 99

Производственная программа  на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

по ООО УК «Азау»

на 2015 г.

1.1. Общая часть.

Во исполнение жилищного кодекса РФ от 20.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» разработана производственная программа теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по ООО УК «Азау».

Программа направлена на достижения баланса экономических интересов организации, осуществляющей производство и передачу тепловой энергии потребителям, водоснабжение и водоотведение. Программа обеспечивает доступность этих услуг для потребителей и повышение эффективности деятельности  ООО УК «Азау».

Производственная программа на услуги отопления, водоснабжения, водоотведения выполнена в соответствии с нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в соотношении  в отношении электрической и тепловой энергии в РФ»

- Приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2004 год № 20-э/26 «Методические указания по расчету регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке.

1.2. Основные цели и задачи программы:

- обеспечение прогнозируемого объема  и качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия;

- улучшение качества оказываемых услуг и проведение, при необходимости, мероприятий по реконструкции эксплуатируемой предприятием системы коммунальной инфраструктуры.

1.3. Характеристика предприятия.

1.3.1. Основание прогнозируемого на период действия тарифа объема выработки и реализации тепловой энергии на 2015 год.

Виды деятельности предприятия

и цели создания предприятия

Основными функциями управления предприятием являются руководство всеми видами деятельности, организация работы и эффективного взаимодействия производственных единиц и других структурных подразделений, обеспечение выполнения предприятием планируемых количественных и качественных показателей по основным видам деятельности, определенных Уставом, обеспечение качества услуг в соответствии с государственными стандартами и нормативами, определение технической политики, перспектив развития и путей реализации комплексных программ по совершенствованию,  реконструкции и техническому перевооружению действующего производства.

Целью создания предприятия является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и коммунальных услугах. Одним из видов деятельности является производство, передача и реализация тепловой энергии потребителям, водоснабжение и водоотведение сточных вод.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- управление эксплуатацией жилого фонда (основной вид деятельности 70.32.1);

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (дополнительный вид деятельности 40.30);

- сбор, очистка и распределение воды (дополнительный вид деятельности 41.00);

- подготовка строительного участка (дополнительный вид деятельности 45.1);

- строительство зданий и сооружений (дополнительный вид деятельности 45.2);

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (дополнительный вид деятельности 45.3);

- производство отделочных работ (дополнительный вид деятельности 45.4);

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (дополнительный вид деятельности 90.00).

Имущество Управляющей компании является муниципальной собственностью муниципального образования сельского поселения «Маккавеевское» и передано компании по договорам аренды №9/13 от 05.08.2013 г., №10/13 от 05.08.2013 г., №11/13 от 05.08/.2013 г.

1.3.2. Технико-экономические показатели ООО УК «Азау»

1.3.2.1. Теплоснабжение

ООО УК «Азау» передано по договору аренды №9/13 от 05.08.2013 г. здание котельной, расположенное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Маккавеево, ул. Бутина, 55а общей площадью 535,1 кв. м. и сеть теплоснабжения, протяженностью трубопроводов 3313 м.

Сеть теплоснабжения состоит из стальных трубопроводов и теплофикационных камер. Проложена в железобетонных лотках заглублением до 2,0 м. Теплоизоляция обвязочная. Предназначена для теплоснабжения жилых и иных зданий, расположенных по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Маккавеево, ул. Бутина.

Износ сети теплоснабжения 100%.

Котельная вырабатывает тепловую энергию для нужд коммунального теплоснабжения потребителей (населения, бюджетных организаций и прочих потребителей) с. Маккавеево.

Год ввода в эксплуатацию неизвестен.

Вид топлива – уголь.

Источниками теплоснабжения являются 5 котлов марки КВр-1,6 КБ. Средний КПД котельной, % принятый для расчета – 70, удельный расход условного топлива 204 кг у.т./Гкал, расчетная (установленная) производительность котельной 7  Гкал/час.

Плановая реализация котельной на 2015 г. 7 509,64  Гкал.

Степень износа котельной – 100 %.

В котельной имеется газоочистное оборудование: золоуловители ЗУ-1,1 в количестве 4 шт. и батарея циклонных очистителей в количестве 6 шт., чистка газоочистительного оборудования осуществляется 4 раза в сутки.

Установлены дымососы 4 шт. марки ДН-6,3 Пр 90 дв.5,5/1500 У2. Движение дымовых газов осуществляется по металлическим боровам к дымовой трубе.

Расчет полезного отпуска потребителей тепловой энергии.

Расчет полезного отпуска тепла, расхода топлива, количества воды и электроэнергии произведены в соответствии с Методическими указаниями по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий – М.: СНТИ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994 г., СНиП 23-01-99, ТСН 23-331-2002 Читинской области.

Расход тепла на отопление рассчитывается по формуле:

Qчас = V * qот * á * (Твн - Тнв) * 10-6, Гкал/час;

Qот =  Qчас * (Твн - Тср.г.)/(Твн - Тнв) * По *  24, Гкал/год,

где V - объемы зданий по наружным обмерам, м3;

По - отопительный период, 242 суток (с 15 сентября по 15 мая)

Тнв - расчетная температура наружного воздуха, -38о С;

á - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха от Тнв =-30 0С, 0,92;

qот - удельная отопительная характеристика здания, ккал/м3 час град;

Тср.г. - среднегодовая температура наружного воздуха для данной местности, -11,4 0 С;

Твн - температура воздуха внутри отапливаемых помещений.

Расчет тепла сведен в таблицу 1:

| № п/п | Наименование | V, м3 | qот | á | Тнв, о С | Твн, о С | Qчас, Гкал/час | Тср.г., о С | По, сут. | Qот, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ | 69 116,3 |  |  |  |  | 1,644 |  |  | 5 170,42 |
| 1. | Жилой дом ул. Бутина, 52 | 3 640,0 | 0,48 | 0,92 | -38 | 20 | 0,093 | -11,4 | 242 | 293,15 |
| 2. | Жилой дом ул. Бутина, 54 | 3 788,0 | 0,48 | 0,92 | -38 | 20 | 0,097 | -11,4 | 242 | 305,07 |
| 3. | Жилой дом ул. Бутина, 56 | 4 078,4 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,102 | -11,4 | 242 | 321,61 |
| 4. | Жилой дом ул. Бутина, 57 | 4 078,4 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,102 | -11,4 | 242 | 321,61 |
| 5. | Жилой дом ул. Бутина, 58 | 4 078,4 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,102 | -11,4 | 242 | 321,61 |
| 6. | Жилой дом ул. Бутина, 59 | 4 078,4 | 0,48 | 0,92 | -38 | 20 | 0,104 | -11,4 | 242 | 328,45 |
| 7. | Жилой дом ул. Бутина, 60 | 4 011,0 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,101 | -11,4 | 242 | 316,30 |
| 8. | Жилой дом ул. Бутина, 61 | 3 706,0 | 0,48 | 0,92 | -38 | 20 | 0,095 | -11,4 | 242 | 298,46 |
| 9. | Жилой дом ул. Бутина, 62 | 4 214,8 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,106 | -11,4 | 242 | 332,37 |
| 10. | Жилой дом ул. Бутина, 63 | 4 159,5 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,104 | -11,4 | 242 | 328,01 |
| 11. | Жилой дом ул. Бутина, 64 | 4 003,0 | 0,47 | 0,92 | -38 | 20 | 0,100 | -11,4 | 242 | 315,67 |
| 12. | Жилой дом ул. Бутина, 49 | 4 078,4 | 0,48 | 0,92 | -38 | 20 | 0,104 | -11,4 | 242 | 328,45 |
| 13. | Жилой дом ул. Бутина,49а | 2 878,0 | 0,46 | 0,92 | -38 | 20 | 0,071 | -11,4 | 242 | 222,12 |
| 14. | Жилой дом ул. Молодежная, 65 | 18 324,0 | 0,37 | 0,92 | -38 | 20 | 0,362 | -11,4 | 242 | 1 137,54 |
|  | БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 36 719,2 |  |  |  |  | 0,675 |  |  | 2 074,24 |
| 15. | Администрация | 776,0 | 0,43 | 0,92 | -38 | 18 | 0,017 | -11,4 | 242 | 52,42 |
| 16. | Школа | 18 000,0 | 0,33 | 0,92 | -38 | 16 | 0,295 | -11,4 | 242 | 869,66 |
| 17. | Больница | 3 780,2 | 0,40 | 0,92 | -38 | 20 | 0,081 | -10,1 | 258 | 259,27 |
| 18. | Детский сад | 5 774,0 | 0,38 | 0,92 | -38 | 20 | 0,117 | -10,1 | 258 | 376,22 |
| 19. | Детский дом | 5 663,0 | 0,38 | 0,92 | -38 | 20 | 0,115 | -10,1 | 258 | 368,99 |
| 20. | Дом культуры | 2 726,0 | 0,37 | 0,92 | -38 | 16 | 0,050 | -11,4 | 242 | 147,67 |
|  | ПРОЧИЕ | 989,3 |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 60,95 |
| 21. | магазин ЧП Козьмина | 288,8 | 0,38 | 0,92 | -38 | 15 | 0,005 | -11,4 | 242 | 15,48 |
| 22. | магазин "Афина" | 132,5 | 0,38 | 0,92 | -38 | 15 | 0,002 | -11,4 | 242 | 7,10 |
| 23. | "Почта России" | 477,0 | 0,43 | 0,92 | -38 | 18 | 0,011 | -11,4 | 242 | 32,22 |
| 24. | Сбербанк | 91,0 | 0,43 | 0,92 | -38 | 18 | 0,002 | -11,4 | 242 | 6,15 |
|  | СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 2 264,0 |  |  |  |  | 0,079 |  |  | 204,03 |
| 25. | гараж | 1 694,0 | 0,70 | 0,92 | -38 | 10 | 0,052 | -11,4 | 242 | 135,59 |
| 26. | скважина | 160,0 | 1,05 | 0,92 | -38 | 10 | 0,007 | -11,4 | 242 | 19,21 |
| 27. | скважина | 160,0 | 1,05 | 0,92 | -38 | 10 | 0,007 | -11,4 | 242 | 19,21 |
| 28. | водобашня | 250,0 | 1,05 | 0,92 | -38 | 10 | 0,012 | -11,4 | 242 | 30,02 |
| 29. | ИТОГО КОТЕЛЬНАЯ: | 109 088,8 |  |  |  |  | 2,419 |  |  | 7 509,64 |

Определение нормативных тепловых потерь

Нормативные потери тепла (основание для расчета – Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. МДК 4-03.2001):

Qтс=L*q*По*10-3, Гкал/год, где

L – протяженность тепловых сетей, км;

q – норма тепловых потерь, ккал/ч м;

По – продолжительность функционирования тепловой сети, час;

К – коэффициент местных тепловых потерь.

Расчет произведен по приложенной схеме, с учетом балансовой и эксплуатационной принадлежности.

Таблица 2

Расчет потерь в тепловых сетях

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Норма тепловых потерь qп/qо, Гкал/(ч*км) | Прод.экспл., По, ч | Потери, Qтс, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3,313 | 76,00 | 5 808 | 1 462,38 |
| Итого: |  |  |  | 1 462,38 |

Расчет объема воды на выработку тепла по котельной

Система 2-х трубная (отопление)

Таблица 3

Расчет объема воды на выработку тепла

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Удельный объем воды в тепловых сетях, м3/км | Объем тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В однотрубном исполнении | В двухтрубном исполнении |
| 100 | 3,313 | 7,85 | 26,01 | 52,02 |
| Итого: |  |  |  | 52,02 |

Объем тепловых сетей: Vсети = Lтр*Vуд, м3;

Объем воды в присоединенных системах отопления, м3:

Vст=Qр*Vуд;

Vст.=2,29*19,5=44,59 м3, где:

Qр – расчетная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч;

Vуд=19,5м3*ч/Гкал – для систем теплопотребления с радиаторами М-140.

Объем воды в тепловых сетях и системах теплопотребления:

V=Vсети+Vст, м3;

V=52,02+44,59=96,61м3.

Нормативный расход воды на подпитку системы в зимний период:

Vут=0,0025*V*То=0,0025*96,61*242*24=1 402,78 м3/год, где

Т0=242 суток, отопительный период.

Промывка и заполнение тепловых сетей и систем потребления:

Vпр=1,5*(Vсети+Vст)=1,5*96,61=144,92 м3.

Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Vхоз.=(а*N+в*М)*Т0, м3, где

А=0,5 м3/сут. – норма расхода воды на одну душевую сетку;

N – количество душевых сеток;

в=0,045 м3/чел.сутки, норма расхода воды на одного человека в смену;

М – численность работающих, чел./смену.

Vхоз.=(0,5*1+0,045*3)*242=153,67 м3.

Количество воды, необходимое для выработки тепла:

Vт=V+Vут+Vпр+Vхоз

Vт=96,61+1 402,78+144,92+153,67=1 797,98 м3/год.

Расчет тепловой энергии на собственные нужды.

Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды принимается 3,5 % полезного отпуска.

Q сн = Q от  * 3,5 % = 7 509,64 * 3,5 % = 262,84 Гкал.

Технико-экономические показатели

Таблица 4

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | ООО УК «Азау» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепла | Гкал | 9 234,86 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды, 3,5% от п.о. | Гкал | 262,84 |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 8 972,02 |
| 4 | Потери тепла в сетях | Гкал | 1 462,38 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 7 509,64 |
| 6 | Удельный расход условного топлива | кг ут/Гкал | 204,1 |
| 7 | Расход условного топлива | тут/год | 1 884,83 |
| 8 | Расход натурального топлива | тнт/год | 3 458,25 |
| 8.1 | Уголь Татауровский 27,8% | Эк=0,486 | 1 078,15 |
| 8.2 | Уголь Тигнинский 53,8% | Эк=0,637 | 1 591,90 |
| 8.3 | Уголь Черновский 18,4% | Эк=0,44 | 788,20 |
| 9 | Население, в том числе: | Гкал | 5 170,42 |
| 9.1 | отопление | Гкал | 5 170,42 |
| 10 | Бюджет, в том числе: | Гкал | 2 074,24 |
| 10.1 | отопление | Гкал | 2 074,24 |
| 11 | Прочие, в том числе: | Гкал | 60,95 |
| 11.1 | отопление | Гкал | 60,95 |
| 12 | Собственное потребление, в том числе: | Гкал | 204,03 |
| 12.1 | отопление | Гкал | 204,03 |
| 13 | Расход воды на выработку тепла | м3 | 1 797,98 |

Таблица 5

Структура потребления тепловой энергии

| № п/п | Показатели | 2014 год | 2015 год | Рост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепла – всего, Гкал | 8 613 | 9 234 | 107,21 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 248 | 263 | 106,05 |
| 3 | Потери, Гкал | 1 104 | 1 462 | 132,43 |
| 4 | Отпущено тепловой энергии – всего, Гкал в т. ч. | 7 261 | 7 509 | 103,42 |
| 4.1 | Собственное производственное потребление | 204 | 204 | 100,00 |
| 4.2 | Население | 5 020 | 5 170 | 102,99 |
| 4.2.1 | на отопление | 5 020 | 5 170 | 102,99 |
| 4.2.1.1 | норматив на отопление, Гкал/м2/мес. | 0,0277 | 0,0277 | 100,00 |
| 4.2.1.2 | отапливаемая площадь, м2 | 14 158 | 14 158 | 100,00 |
| 4.2.1.3 | Период оказания услуги, месс. | 12 | 12 | 100,00 |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 1 805 | 2 074 | 114,90 |
| 4.3.1 | на отопление | 1 805 | 2 074 | 114,90 |
| 4.4 | Прочим потребителям | 62 | 61 | 98,39 |
| 4.4.1 | на отопление | 62 | 61 | 98,39 |

1.3.2.2. Водоснабжение

ООО УК «Азау» оказывает услугу водоснабжения населению, а также бюджетным и прочим потребителям.

Водоснабжение осуществляется централизованно, путем подвоза воды, а также в летнее время работает водопровод.

ООО УК «Азау» передано по договору аренды №10/13 от 05.08.2013 г. сеть водоснабжения, расположенная по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Маккавеево, ул. Бутина, 55а до Бутина, 49а, протяженностью трубопроводов 1 590 м.

Сеть водоснабжения состоит из стальных трубопроводов. Проложена в железобетонных лотках теплотрассы заглублением до 2,0 м. Теплоизоляция обвязочная. Предназначена для водоснабжения жилых и иных зданий, расположенных по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Маккавеево, ул. Бутина.

Централизованное водоснабжение

Основные показатели водоснабжения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Показатель | Утверждено приказом РСТ (2014 год) | По расчету предприятия (2015 год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | ГОД |
| Поднято воды – всего, м3 | 62 730 | 30 193 | 32 754 | 62 947 |
| Подано воды в сеть, всего | 62 730 | 30 193 | 32 754 | 62 947 |
| на собственное производственное потребление | 3 021 | 1 619 | 1 619 | 3 238 |
| в сфере теплоснабжения | 1 581 | 899 | 899 | 1 798 |
| в сфере водоснабжения | 1 440 | 720 | 720 | 1 440 |
| для населения | 50 595 |  |  |  |
| население, проживающее в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (при нормативе 4,60 м3/чел. в месяц) | 23 747 | 10 842 | 12 905 | 23 747 |
| в жилых помещениях | 23 630 | 10 842 | 12 788 | 23 630 |
| норматив, м3/чел. в месяц | 4,25 | 3,90 | 4,60 | 4,25 |
| количество человек | 695 | 695 | 695 | 695 |
| на общедомовые нужды | 117 | 0 | 117 | 117 |
| норматив, м3/м2 общей площади в месяц | 0,023 | 0 | 0,045 | 0,023 |
| общая площадь, м2 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| население, проживающее в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (при нормативе 4, 40 м3/чел. в месяц) | 11 073 | 5 421 | 5 652 | 11 073 |
| в жилых помещениях | 11 037 | 5 421 | 5 616 | 11 037 |
| норматив, м3/чел. в месяц | 3,97 | 3,90 | 4,04 | 3,97 |
| количество человек | 695 | 695 | 695 | 695 |
| на общедомовые нужды | 37 | 0 | 37 | 37 |
| норматив, м3/м2 общей площади в месяц | 0,014 | 0 | 0,028 | 0,014 |
| общая площадь, м2 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| отпуск воды с водоразборных будок | 1 865 | 799 | 1 066 | 1 865 |
| норматив, м3/чел. в месяц | 1,05 | 0,9 | 1,20 | 1,05 |
| количество человек | 148 | 148 | 148 | 148 |
| летние водопроводы | 13 910 | 6 955 | 6 955 | 13 910 |
| норматив, м3/м2 в месяц | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| поливочная площадь, м2 | 62 098 | 62 098 | 62 098 | 62 098 |
| подвоз воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим потребителям | 9 114 | 4 557 | 4 557 | 9 114 |

Производственная программа водоснабжения принята в размере 62 947 м3. Годовой объем водоснабжения определен следующим образом:

- Собственное производственное потребление

Потребность ООО УК «Азау» в водоснабжении вызвана необходимостью обеспечения технологического процесса теплоснабжения и обеспечения объема воды, необходимой для осуществления подвоза воды населению, проживающему в неблагоустроенных жилых домах. Объем воды в сфере теплоснабжения принят в размере 1 797,98 м3 с учетом изменений в технико-экономических показателях. Объем воды в сфере водоснабжения (на подвоз воды населению) принят в размере 1 440 м3.

- Население

- водоснабжение населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (при нормативе 4,60 м3/чел.в месяц);

Объем отпущенной воды населению рассчитан исходя из количества человек, пользующихся данной услугой, и норматива потребления воды для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления, установленного приказом РСТ Забайкальского края от 01 ноября 2013 года №392 для муниципального образования сельское поселение «Маккавеевское» муниципального района «Читинский район». При этом необходимо учесть объем воды на общедомовые нужды, который также рассчитывается исходя из нормативов, установленных данным приказом. Расчет объема воды приведен ниже:

- с 01 января 2015 года:

695 чел.*3,90м3/чел.в мес.*4 мес.=10 842 м3 в I полугодии,

- с 01 июля 2015 года:

695 чел.*4,60м3/чел.в мес.*4 мес.=12 788 м3 во II полугодии,

где 695 чел. – численность человек, пользующихся данной услугой;

3,90/4,60 м3/чел.в мес. – норматив потребления воды для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления;

4 мес. – период осуществления услуги в одном полугодии.

Расчет объема воды на общедомовые нужды производится, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленных приказом РСТ Забайкальского края от 01 ноября 2013 года №392 и вступают в действие с 01 июля 2014 года. При нормативе 0,045 м3 в месяц/м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расчет производится следующим образом:

0,045м3/м2 общей площади*652 м2 общей площади*4 мес.=117м3, где 0,045 м3/м2 – норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, куб.м. в месяц/кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

652 м2 – общая площадь мест общего пользования, определенная исходя из площади межквартирных лестничных площадок, лестниц и коридоров;

4 мес. – период осуществления услуги в данном полугодии.

- водоснабжение населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (при нормативе 4,04 м3/чел. в месяц):

Объем отпущенной воды населению рассчитан исходя из количества человек, пользующихся данной услугой, и норматива потребления воды для населения, проживающего в неблагоустроенных жилых домах, установленного приказом РСТ Забайкальского края от 01 ноября 2013 года №392 для муниципального образования сельское поселение «Маккавеевское» муниципального района «Читинский район». Расчет объема воды приведен ниже:

- с 01 января 2015 года:

695 чел.*3,90м3/чел. в мес.*2 мес.=5 421 м3,

- с 01 июля 2015 года:

695 чел.*4,04 м3/чел. в мес.*2 мес.=5 616 м3,

где 695 чел. – численность человек, пользующихся данной услугой;

3,90/4,04 м3/чел. в мес. – норматив потребления воды для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления;

2 мес. – период осуществления услуги в полугодии.

Расчет объема воды на общедомовые нужды производится, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленных приказом РСТ Забайкальского края от 01 ноября 2013 года №392. При нормативе 0,028 м3 в месяц/кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расчет производится следующим образом:

0,028 м3/м2 общей площади*652 м2 общей площади*2 мес.=37м3, где

0,028 м3/м2  - норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, куб.м. в месяц/кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

652 м2 – общая площадь мест общего пользования, определенная исходя из площади межквартирных лестничных площадок, лестниц и коридоров;

2 мес. – период осуществления услуги в одном полугодии.

- Отпуск воды с водоразборных будок

Объем воды, отпускаемый с водоразборных будок, рассчитан исходя из количества человек, пользующихся данной услугой, и норматива потребления воды для населения, проживающего в неблагоустроенных жилых домах, установленного приказом РСТ Забайкальского края от 01 ноября 2013 года №392, и принят в размере 1 865 м3. Расчет объема воды приведен ниже.

- с 01 января 2015 года:

148 чел.*0,90м3/чел.в мес.*6 мес.=799м3,

- с 01 июля 2015 года:

148 ел.*1,20м3/чел.в мес.*6 мес.=1 066 м3,

где 148 чел. – численность человек, пользующихся данной услугой;

0,90/1,20 м3/чел.в мес. – норматив потребления воды для населения, проживающего в неблагоустроенных жилых домах;

6 мес. – период осуществления услуги в полугодии.

- Летний водопровод – используется в летнее время для полива приусадебных участков.

Объем воды на данные цели сохранен на уровне прошлого периода регулирования в размере 13 910 м3.

- Прочие потребители

Объем воды, отпускаемой прочим потребителям, принят на уровне предшествующего периода регулирования и составляет 9 114 м3.

Подвоз воды

В связи с тем, что на предприятии отсутствуют данные об объемах подвозной воды, а также численности населения, пользующихся данной услугой расчет РСТ Забайкальского края произведен на 1 рейс. ООО УК «Азау» осуществляет подвоз воды автомобилем вместимостью 9,0 м3.

1.3.2.3. Водоотведение

ООО УК «Азау» оказывает услугу водоотведения (прием и транспортирование стоков) населению и прочим потребителям.

ООО УК «Азау» передано по договору аренды №11/13 от 05.08.2013 г. канализационная сеть, расположенная по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Маккавеево, ул. Бутина, 55а до ул. Бутина, 49а, протяженностью трубопроводов 2 613 м.

Сеть водоотведения состоит из чугунных трубопроводов и смотровых колодцев. Проложена безканальным способом заглублением до 4,0 м. Предназначена для отведения сточных вод от жилых и иных зданий, расположенных по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Маккавеево, ул. Бутина.

Основные показатели водоотведения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Показатель | Утверждено приказом РСТ (2014 год) | По расчету предприятия (2015 год) | Рост, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 полуго-дие | 2 полуго-дие | Год | 1 полугодие к 31.12. 2014 | 2 полугодие к 31.12. 2014 | Год к 31.12. 2014 |  |
| Общий объем сточных вод | 63 032 | 19 201 | 22 592 | 41 793 | 30,5 | 35,8 | 66,3 |  |
| Пропущено сточных вод, в т. ч. | 63 032 | 19 201 | 22 592 | 41 793 | 30,5 | 35,8 | 66,3 |  |
| от прочих потребителей | 8 377 | 4 189 | 4 189 | 8 377 | 50 | 50 | 100 |  |
| от населения | 54 655 | 15 012 | 18 404 | 33 416 | 27,5 | 33,7 | 61,1 |  |
| Население, проживающее в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (норматив 5,05 м3/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 22 796 | 10 008 | 12 788 | 22 796 | 43,9 | 56,1 | 100 |  |
| в жилых помещениях | 22 796 | 10 008 | 12 788 | 22 796 | 43,9 | 56,1 | 100 |  |
| норматив, м3/чел. в месяц | 4,10 | 3,60 | 4,6 | 4,10 | 87,8 | 112,2 | 100 | Согласно приказа от 01.11.2013 г. по воде |
| количество человек | 695 | 695 | 695 | 695 | 100 | 100 | 100 | Согласно реестра ж/ф |
| население, проживающее в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления (норматив 4,04 м3/чел. в месяц), руб./чел. в месяц | 31 859 | 5 004 | 5 616 | 10 620 | 15,7 | 17,6 | 33,3 |  |
| в жилых помещениях | 31 859 | 5 004 | 5 616 | 10 620 | 15,7 | 17,6 | 33,3 |  |
| норматив, м3/чел. в месяц | 3,82 | 3,60 | 4,04 | 3,82 | - | - | - |  |
| количество человек | 695 | 695 | 695 | 695 | 100 | 100 | 100 |  |

Производственная программа водоотведения на 2015 год принята в размере   41 793 м3. Годовой объем водоотведения определен следующим образом:

- Население.

Объем водоотведения населению рассчитан исходя из количества человек, пользующихся данной услугой, и норматива водоотведения для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы (при нормативе 4,60 м3/чел. в месяц), установленного приказом РСТ Забайкальского края от 01 ноября 2013 года №392 для муниципального района «Читинский район». Расчет объема воды приведен ниже:

- с 01 января 2015 года

695 чел.*3,60 м3/чел. в мес. *4 мес.=10 008 м3 в год,

- с 01 июля 2015 года

695 чел.*4,60м3/чел. в мес.*4 мес.=12 788 м3 в год, где

695 чел. – численность человек, пользующихся данной услугой;

3,60/4,60 м3/чел. в мес. – норматив водоотведения для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления;

4 мес. – период осуществления услуги в полугодии.

Объем водоотведения населению (при нормативе 4,04 м3/чел в мес.) также рассчитан исходя из количества человек, пользующихся данной услугой, и норматива водоотведения для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления:

- с 01 января 2015 года

695чел.*3,60 м3/чел. в мес.*2мес.=5 004 м3,

- с 01 июля 2015 года

695 чел.*4,60 м3/чел. в мес.*2мес.=5 616 м3, где

695 чел. – численность человек, пользующихся данной услугой;

3,60/4,04 м3/чел. в мес. – норматив водоотведения для населения, проживающего в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления;

2 мес. – период осуществления услуги в полугодии.

- Прочие потребители.

Объем водоотведения прочих потребителей сохранен на уровне периода, предшествующего регулируемому, и составляет 8 377 м3.